INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

DLA POMIESZCZEŃ WARSZTATU MECHANICZNEGO

W celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach warsztatu mechanicznego, pracownikom i osobom czasowo przebywającym w warsztacie Zabrania się:

1. Palenia tytoniu, używania ognia otwartego poza miejscami do tego wyznaczonymi.

2. Korzystania z niesprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi.

3. Korzystania z niesprawnych technicznie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

4. Wykonywania prowizorycznych podłączeń do instalacji elektroenergetycznej.

5. Dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych bez posiadania wymaganych uprawnień.

6. Użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych w sposób niezgodny z warunkami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta.

7. Narażania na przewrócenie lub uszkodzenie mechaniczne butli z gazami technicznymi.

8. Zakręcania lub manipulowania zabrudzonymi, zaoliwionymi rękami (rękawicami) zaworów butli z gazami.

9. Składowania i przechowywania butli z gazami technicznymi.

10. Przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych (z wyjątkiem materiałów używanych do prowadzonych prac) w ilościach nieprzekraczających dobowe zapotrzebowanie i przechowywanie ich w nieszczelnych pojemnikach.

11. Prowadzenia prac spawalniczych w sposób niezapewniający wymogów bezpieczeństwa pożarowego, określonych szczegółowo w instrukcji.

12. Ustawiania urządzeń w sposób niezapewniający odpowiedniej ewakuacji w budynku.

13. Składowania materiałów palnych na drogach i przejściach służących do ewakuacji z budynku.

14. Zastawiania lub ograniczania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych'

15. Zastawiania lub ograniczania dostępu do:

-wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,

- zaworów gazu.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………….. | …………………………. |