INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZAF CHŁODNICZYCH

- UWAGI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do obsługi szaf chłodniczych pracownik powinien:

- Posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

- Zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia,

- Wyposażony w odzież i obuwie ochronne

- WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

- Urządzenia powinny być umieszczone w miejscu gdzie jest stała wentylacja

- Urządzenia powinny być ustawione w miejscu suchym, z daleka od urządzeń grzejnych i miejsc silnie nasłonecznionych (odstęp od źródła ciepła nie może być mniejszy od 2,5 m)

- Szafy chłodnicze nie powinny być eksploatowane w pomieszczeniu, w którym temperatura przekracza 28’C

- Szafy chłodnicze należy ustawiać w odległości co najmniej 25 cm od ściany

- Przewody chłodnicze agregatu nie mogą być prowadzone obok innych przewodów centralnego ogrzewania albo urządzeń grzejnych

- Należy umożliwić swobodny dostęp do szaf chłodniczych oraz możliwość szerokiego otwierania wszystkich drzwi

- Szafy chłodnicze powinny być zaopatrzone w czujnik temperatury wskazujące temperaturę schładzanego urządzenia

- Posadzka w obszarze urządzenia powinna być nie poślizgowa i łatwo zmywalna

- Zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne powinny działać sprawnie

- W pomieszczeniu powinna znajdować się odpowiednio wyposażona apteczka, obsługiwana przez wyznaczonych pracowników, posiadających umiejętność udzielania pierwszej pomocy

- Pracownicy powinni zapoznać się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:

- Przebrać się w wymaganą odzież roboczą

- Usunąć ze stanowiska pracy zbędne przedmioty

- Przygotować wymagane surowce i półprodukty

- Zapewnić aby podłoga wokół stanowiska była sucha i równa

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Podczas pracy pracownik powinien:

- Czynności obsługi wykonywać ściśle według dokumentacji ruchowej danego typu urządzenia

- Zachować nienaganną czystość szaf chłodniczych

- Produkty spożywcze rozmieszczać na półkach równomiernie, pozostawiając między nimi wolne przestrzenie aby umożliwić przepływ schłodzonego powietrza

- Gruntownie czyścić i myć szafy chłodnicze przynajmniej raz w tygodniu, (czynność tę wykonuje się przy niepracującym urządzeniu po całkowitym jego opróżnieniu)

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się :

- Wykonywanie na stanowisku roboczym innych prac niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego

- Bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem w razie uszkodzenia naskórka lub przy stanach ropnych skóry

- Wykonywanie pracy z długimi, polakierowanymi lub sztucznymi paznokciami u rąk,

- Noszenia biżuterii

- Noszenie zanieczyszczonej odzieży roboczej ochronnej

- Spożywanie na stanowisku pracy posiłków i palenia tytoniu

- Korzystania z niesprawnych urządzeń i sprzętu

- Dokonywania napraw lub konserwacji urządzenia podczas jego pracy

- Dokonywania przeglądów i usuwanie awarii prze osoby nieupoważnione

- Oszraniania parowników mechanicznie, poprzez skrobanie ostrymi przedmiotami

- Mycia urządzeń środkami żrącymi, wydzielającymi zapachy

- Przechowywanie mięsa lub wędlin solonych lub peklowanych bez specjalnego popakowania chroniącego przed korozją

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- W przypadku zakończenia procesu chłodzenia, odłączyć urządzenie chłodnicze od źródła napięcia

- Oczyścić urządzenie i jego elementy

- Oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy

- Upewnić się czy pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla urządzenia

- ZSADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ppoż. , z która powinien być zapoznany każdy pracownik

- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy urządzenia chłodniczego w postaci: ulatniania się czynnika chłodniczego, grzania się, nierównej i głośnej pracy silnika, stuków sprężarce, iskrzenia, nierównomiernego szronienia parownika, braku chłodzenia – należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenia;

- Na urządzenia należy wywiesić napis – „Urządzeni w naprawie – nie włączać”

- Nieprawidłowości i awarie sprzętu zgłaszać przełożonemu

- UWAGI

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

OPRACOWAŁ								ZATWIERDZIŁ