| PROTOKÓŁ nr: 20…... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie elektronarzędzi o napędzie elektrycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zlecający |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Miejsce badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rodzaj pomiarów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rodzaj przyrządu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Data |  |  |  | Data bieżących badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data następnych badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pomiary wykonali |  |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seria i nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodzaj ochrony |  |  |  |  |  |
| 8. Warunki z pomiarów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Wyniki z pomiarów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość stron: |  |  |
| Lp. | Nazwa i typ urządzenia | Nr urządzenia |  |  |  | Pzn |  |  | Uz |  |  |  |  |  | Klasa Izolacji |  |  |  | Rs1 | Ra2 |  |  | Rs3 |  |  | Ra4 |  | Ocena Pomiaru |  |
|  |  |  |  |  |  | kW |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MΩ | MΩ |  |  | Ω |  |  | Ω |  |  |  |
| 10. Sprawdzono stan ogólny |  |  |  |  | Czy obudowa , przewód przyłączeniowy , wtyczka są nieuszkodzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Uchwyty , zaciski części roboczych są kompletne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kontrola wycieku smaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sprawdzenie biegu jałowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Przeprowadzono demontaż i oględziny zewnętrzne, sprawdzono czy; |  |  |  |  | Przewód przyłączeniowy jest dobrze przymocowany i podłączony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Połączenia wewnętrzne są nieuszkodzone i nie ma możliwości uszkodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Komutator i szczotki nie są zużyte mechanicznie lub elektrycznie oraz poprawnie współpracują |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pozostałe elementy mechaniczne są odpowiednio nasmarowane i nieużyte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Sprawdzenie obwodu ochronnego |  |  |  |  | Sprawdzono czy przewód PE jest dobrze i pewnie podpięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pomierzono spadek napięcia pomiędzy stykiem ochronnym wtyczki a obudową elektronarzędzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ocena końcowa |  |  | POZYTYWNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Miejsce i data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Podpis i pieczęć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niniejszym oświadczam , że biorę pełną odpowiedzialność cywilną za prawidłowość przeprowadzonych pomiarów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zakresie wykonanych pomiarów. Użyty przyrząd do pomiarów spełnia wymogi norm: PN-EN 61557. // PN-EN 61010-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania

Kategoria I 
Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników. 
Kategoria II 
Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni. 
Kategoria III 
Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż na jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej).

Elektronarzędzia tej klasy są zasilane bardzo niskimi napięciami, których 
wartość nie powinna przekraczać pierwszego zakresu napięć

50 V (AC), 120 V (DC) w warunkach normalnych, 
25 V (AC), 60 V (DC) w warunkach zwiększonego zagrożenia, 
12 V (AC), 30 V (DC) w warunkach szczególnego zagrożenia. 

Czasowy zakres pomiarów

I. Kategoria – eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, - badania co 6 miesięcy 

II. Kategoria – eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące) 

III. Kategoria –eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące)

Kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji;