PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU sprawdzenie i odbiór przed zakryciem (art. 22 pkt 7 i art. 25 pkt 3 Prawa budowlanego)

| Protokół nr: | .................................................. | Miejscowość i data odbioru: | .................................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| Godzina rozpoczęcia: | .................... | Godzina zakończenia: | .................... |

1. Umowa i budowa

| Inwestor nazwa i adres | ................................................................................................................................................................ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca robót generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa i adres | ................................................................................................................................................................ |  |  |
| Umowa numer | ........................................ | Data zawarcia | ........................................ |
| Inwestycja nazwa i adres budowy, obiekt | ................................................................................................................................................................ |  |  |
| Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie numer, data, organ | ........................................ | Dziennik budowy numer; papierowy / EDB | ........................................ |

2. Zgłoszenie do odbioru

| Zgłaszający kierownik budowy lub kierownik robót: imię i nazwisko | ........................................ | Data i godzina zgłoszenia | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sposób zgłoszenia wpis w dzienniku budowy (nr wpisu), pismo, e-mail | ........................................ | Termin odbioru wyznaczony przez nadzór | ........................................ |

3. Uczestnicy odbioru

| Funkcja | Imię i nazwisko | Firma | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |  |
| Kierownik robót |  |  |  |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego |  |  |  |
| Projektant (nadzór autorski) |  |  |  |
| Przedstawiciel wykonawcy robót |  |  |  |

Skreśl wiersz osoby, która nie uczestniczy w odbiorze. W pustym wierszu wpisz inną osobę, np. geodetę albo przedstawiciela producenta.

4. Rodzaj robót odbieranych przed zakryciem

☐  podłoże gruntowe i wykop pod fundamenty

☐  zbrojenie i deskowanie przed betonowaniem (fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody)

☐  izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne lub termiczne przed zasypaniem albo zabudową

☐  instalacje podtynkowe, w bruzdach, w posadzkach lub nad sufitem podwieszanym

☐  sieci i przyłącza w wykopie przed zasypaniem

☐  inne: ........................................................................................................................................................................................................

5. Elementy odbierane

| Lp. | Element i zakres robót | Lokalizacja | Projekt / rysunek / ST | Ilość, jedn. | Zgodne z projektem (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Lokalizację opisz tak, żeby dało się ją odnaleźć po zakryciu: obiekt, kondygnacja, osie, pomieszczenie, rzędne lub kilometraż.

6. Sprawdzenia, badania i dokumenty

| Lp. | Co sprawdzono | Metoda lub dokument (pomiar, próba, protokół) | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Przykłady sprawdzeń: średnica, rozstaw i otulina prętów, długości zakładów; rzędne i wymiary wykopu, stan podłoża; ciągłość, zakłady i grubość izolacji; próba szczelności lub ciśnieniowa instalacji, pomiary elektryczne.

☐  dokumenty wyrobów budowlanych zastosowanych w odbieranych elementach (deklaracje, krajowe oceny techniczne, atesty)

☐  protokoły prób, badań i pomiarów

☐  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów wymagających inwentaryzacji przed zakryciem (art. 43 ust. 3 Prawa budowlanego)

☐  rysunki zamienne lub uzgodnienie projektanta (jeśli wykonano rozwiązanie zamienne)

☐  inne: ........................................................................................................................................................................................................

7. Dokumentacja zdjęciowa

| Liczba zdjęć | .................... | Miejsce przechowywania folder, nośnik, system | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie plików np. data_kondygnacja_osie_element | ................................................................................................................................................................ |  |  |

☐  zdjęcia wykonano przed zakryciem, z widocznym punktem odniesienia (osie, miara, tablica z opisem)

8. Uwagi i usterki

| Lp. | Opis usterki i miejsce | Sposób usunięcia | Termin usunięcia | Usunięcie potwierdził (data, podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

☐  nie stwierdzono usterek

9. Decyzja

☐  roboty odebrano bez uwag

☐  roboty odebrano z uwagami; usterki z pkt 8 zostaną usunięte przed zakryciem w podanych terminach

☐  roboty nie zostały odebrane; wykonawca usunie usterki i zgłosi roboty ponownie

Zgoda na zakrycie (betonowanie, zasypanie, zabudowę):

☐  zezwala się na zakrycie od dnia: ..........................

☐  zakrycie po potwierdzeniu usunięcia usterek przez inspektora nadzoru (pkt 8)

☐  nie zezwala się na zakrycie

10. Dziennik budowy

| Wpis zgłoszenia data i numer wpisu | ........................................ | Wpis potwierdzający odbiór data i numer wpisu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |

☐  protokół dołączono do dziennika budowy

☐  protokół zamieszczono w oddzielnym zbiorze protokołów, o którego prowadzeniu jest wpis w dzienniku

Uwagi uczestników

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

| .................................................................... Kierownik budowy / kierownik robót | .................................................................... Inspektor nadzoru inwestorskiego | .................................................................... Projektant (jeśli uczestniczy) |
| --- | --- | --- |
| .................................................................... Przedstawiciel wykonawcy robót | .................................................................... Przedstawiciel inwestora lub GW | .................................................................... Inna osoba (np. geodeta) |

Kierownik budowy zgłasza inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające (art. 22 pkt 7 Prawa budowlanego; do kierownika robót stosuje się go odpowiednio, art. 24 ust. 2). Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i odbiera te roboty (art. 25 pkt 3) i może polecić wpisem do dziennika budowy wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych (art. 26 pkt 1). Protokoły sporządzane w trakcie robót wpisuje się do dziennika budowy albo sporządza na oddzielnych arkuszach dołączanych do dziennika lub do oddzielnego zbioru (§ 15 rozporządzenia w sprawie dziennika budowy oraz systemu EDB, Dz.U. 2023 poz. 45).