# INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA

- UWAGI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora pracownik powinien:

- Posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

- Zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia,

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘIEM PRACY

Pracownik powinien:

- Sprawdzić stan techniczny urządzenia: brak widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz poprawność podłączenia do sieci zasilającej.

- Prawidłowo usytuować klimatyzator - urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

- CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY

- Ustawić klimatyzator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni, w odległości ok 50 cm od ściany.

- Przewód zasilający umieścić w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia.

- Wtyczkę podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ze sprawnym uziemieniem.

- Podłączenie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wyłączyć obsługiwane urządzenie, w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

- Ustawić optymalną prędkość nawiewu (która nie przekracza 0,2 km/h). Zbyt silny nawiew to w efekcie niezdrowy przeciąg.

- W przypadku wystąpienia niestandardowego, nieprzyjemnego zapachu należy skontaktować się z firmą instalującą bądź serwisującą urządzenie, w celu usunięcia zanieczyszczenia klimatyzatora.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

- Ustawiać urządzenia w odległości mniejszej niż 50 cm od ścian lub innych powierzchni.

- Ustawiać klimatyzator na trasach komunikacyjnych.

- Wykonywać samodzielnych napraw.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA:

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.

- Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………….. | …………………………. |