# INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI WENTYLATORA WOLNOSTOJĄCEGO

- UWAGI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

- Zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,

- Posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

Pracownik powinien:

- Sprawdzić stan techniczny urządzenia: brak widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz poprawność podłączenia do sieci zasilającej.

- CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY

- Ustawić wentylator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

- Przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia.

- Chronić urządzenie przed dostępem wody.

- Przed zmianą miejsca ustawienia wentylatora należy odłączyć go od sieci zasilającej.

- W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

- Używać urządzenia bez koszy ochronnych.

- Wkładać żadnych przedmiotów w kratkę wentylatora podczas jego pracy.

- Ustawiać wentylatora na trasach komunikacyjnych.

- Ustawiać urządzenia w pobliżu firanek, zasłon, itp..

- Wykonywać samodzielnych napraw.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Należy wyłączyć urządzenie z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

UWAGA:

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.

- Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………….. | …………………………. |